MÓDULO III

TRIAGEM LABORATORIAL

SOROLOGIA

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

Serviço de sorologia para terceiros (   ) Sim   (   ) Não

Listar serviços:

| 1. Infra-estrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Estrutura física conforme legislação (área específica, iluminação, fluxo e ventilação) | II |  |  |
| 1.1.1. Em caso de utilização de metodologia de biologia molecular possui área específica e de acordo com a legislação vigente | II |  |  |
| 1.2. Equipamentos em conformidade com técnicas e kits utilizados | III |  |  |
| 1.3. Calibração de pipetas e termômetros dentro do prazo de validade | II |  |  |
| 1.4. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 ( 2ºC) | II |  |  |

Observações:

| 2. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. RH qualificado/capacitado | II |  |  |

| 3. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. POP atualizado e disponível | II |  |  |
| 3.1.1. Procedimentos executados conforme POP | III |  |  |
| 3.2. Padronização e identificação dos tubos com as alíquotas para a realização dos testes sorológicos, inclusive dos recebidos de outros serviços | III |  |  |
| 3.2.1. Utiliza tubos primários desde a coleta até a fase de pipetagem no equipamento automatizado, incluindo os recebidos de outros serviços | III |  |  |
| 3.3. Testes sorológicos de acordo com a legislação vigente: |
| 3.3.1. 1 (Um) teste Anti-HIV 1, 2* e 1 (Um) teste combinado Ag**+Ac Métodos:____________________________________________________________________________________________________________________________ * Incluindo pesquisa do grupo O; ** Ag = Antígeno; ***Ac = Anticorpo. | III |  |  |
| 3.3.1.1 Teste de ácido nucléico (NAT) para HIV (adicional) | INF |  |  |
| 3.3.2. Anti-HTVL I/II Método(s):__________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.3. Anti-HCV (Ac ou combinado Ag+Ac) Método(s): _________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.3.1 Teste de ácido nucléico (NAT) para HVC (adicionalmente) | INF |  |  |
| 3.3.4. HBsAg Método(s):_________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.4.1 Anti-HBc (IgG ou IgG + IgM) Método(s): _________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.4.2 Teste de ácido nucléico (NAT) para HBV (adicionalmente) | INF |  |  |
| 3.3.5. Doença de Chagas (Anti-T. cruzi) Método(s):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.6. Sífilis (Ac treponêmicos ou não-treponêmicos) Método(s):_________________________________________________________ _________________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.3.7. Malária**** (detecção Plasmódio ou antígenos plasmodiais) Método(s):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ **** Em zona endêmica com transmissão ativa; | III |  |  |
| 3.3.8. Citomegalovírus***** Método(s):_________________________________________________________ *****Transplantes de CPH e de órgãos, recém-nascidos peso inferior 1200g de mães CMV (-), transfusão intra-uterina. | III |  |  |
| Outros: ____________________________________________________________ | INF |  |  |
| 3.4. Protocolos dos ensaios contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do(s) ensaio(s) | III |  |  |
| 3.5. Registra as medidas adotadas no caso de resultados discordantes nos 2 testes para HIV ou HCV (quando couber) | III |  |  |
| 3.6. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit | III |  |  |
| 3.7. Realiza/ registra a repetição do testes sorológicos em duplicata quando os resultados iniciais foram reagentes ou inconclusivos | III |  |  |
| 3.7.1. Quando todos os testes da repetição em duplicata resultarem em não reagente, há procedimentos escritos com critérios para avaliação dos resultados da placa no intuito de investigar as possíveis causas e medidas corretivas a serem aplicadas. | II |  |  |
| 3.8. Realiza os testes confirmatórios | INF |  |  |
| 3.8.1. Caso não realiza os testes confirmatórios encaminha as amostras para serviços de referência | I |  |  |
| 3.8.1. Realiza/registra procedimentos quando os resultados inconclusivos | III |  |  |
| 3.9. Realiza/registra os testes nas amostras individuais para identificação dos marcadores nos casos de resultado positivo ou inconclusivo em biologia molecular dos testes realizados em pool | III |  |  |
| 3.10. Plasmateca e/ou Soroteca identificadas, registradas e armazenadas por pelo menos seis meses após a doação em temperatura de 20°C negativos ou inferior | II |  |  |
| 3.11. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno (monitoramento diário) | III |  |  |
| 3.11.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras utilizadas no CQI, este é realizado mediante processo validado | III |  |  |
| 3.11.2. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades nos resultados do CQI | III |  |  |
| 3.12. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade Programa: ________________________________________________________ | II |  |  |
| 3.12.1. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. | III |  |  |
| 3.13. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante | III |  |  |
| 3.13.1. Reagentes aliquotados ou manipulados segundo determinação do fabricante com rótulo de identificação, data do preparo, data de validade e profissional responsável pelo procedimento | III |  |  |
| 3.14. Os conjuntos diagnósticos (kits) são apropriados para triagem laboratorial em serviços de hemoterapia (conforme expresso nas especificações da bula ou pela observação da sensibilidade que deve ser próxima de 100%) | III |  |  |
| 3.15. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas, podendo ser em compartimentos diferentes no mesmo equipamento refrigerador | II |  |  |
| 3.15.1. Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. | II |  |  |
| 3.16. Controle de qualidade lote a lote dos reagentes, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte, verificando-se pelo menos: aspecto visual dos reagentes, identificação dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento e transporte, validade do lote e realização de testes | III |  |  |
| 3.17. Armazena memória do registro da máquina (processo automatizado) ou mapa de trabalho (processo semi-automatizado ou manual) | III |  |  |
| 3.18. Resultados dos ensaios sorológicos arquivados de forma a manter a sua integridade pelo período proposto na legislação vigente | III |  |  |
| 3.19. Resultados dos ensaios sorológicos interfaceados ao sistema informatizado do serviço | INF |  |  |
| 3.19.1. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação | III |  |  |
| 3.20. Procedimentos escritos detalhando os critérios para aceitação e liberação de resultados dos testes sorológicos | II |  |  |
| 3.20.1. Registros dos resultados laboratoriais que não satisfaçam os critérios especificados, com registros dos novos testes submetidos nas amostras e as medidas adotadas para liberação ou bloqueio do sangue e componentes | II |  |  |
| 3.21. Possui mecanismo para bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial, mantendo registro dos mesmos | III |  |  |
| 3.22. Procedimentos estabelecidos e escritos para o descarte das bolsas com resultados reagentes | III |  |  |
| 3.23. Registros da notificação à Vigilância Epidemiológica dos casos reagentes para marcadores de infecções transmissíveis pelo sangue de notificação compulsória (Portaria n° 2472, 31/08/2010) | II |  |  |

Observações:

IMUNOHEMATOLOGIA

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 4. Infra-estrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Estrutura física conforme legislação (área específica, iluminação, fluxo e ventilação) | III |  |  |
| 4.2. Equipamentos em conformidade com técnicas utilizadas e reagentes utilizados | III |  |  |
| 4.3. Calibração de pipetas e termômetros dentro do prazo de validade | II |  |  |
| 4.4. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 ( 2ºC) | II |  |  |

Observações:

| 5. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. RH qualificado/capacitado | II |  |  |

| 6. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. POP atualizado e disponível | II |  |  |
| 6.1.1 Procedimentos executados conforme POP | III |  |  |
| 6.2 Realiza/registra tipagem ABO direta a cada doação: uso de reagente anti-A, e anti-B (e Anti-AB, se policlonal) Método:_______________________________________________ | III |  |  |
| 6.3 Realiza/registra tipagem ABO reversa a cada doação (suspensão de hemácias A1, B e, opcionalmente A2 e O) Método:________________________________________________ | III |  |  |
| 6.4 Realiza/registra a determinação do tipo Rh(D) a cada doação Método:________________________________________________ | III |  |  |
| 6.4.1. Utilizam na rotina os soros para anti-Rh(D) e controle de Rh do mesmo fabricante Método:________________________________________________ | III |  |  |
| 6.5. Realiza/registra pesquisa de D fraco e/ou categoria Método: _________________________________________________________ | III |  |  |
| 6.5.1. Na pesquisa de D fraco e/ou categoria utiliza, no mínimo, dois reagentes Anti-Rh(D) contendo anticorpos da classe IgG de linhagens celulares distintas | II |  |  |
| 6.6. Realiza/registra procedimento de resolução de discrepâncias ABO e/ou Rh(D) | III |  |  |
| 6.7. Realiza/registra Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) a cada doação Método: ___________________________________________ | III |  |  |
| 6.7.1. Realiza/registra Identificação de Anticorpos Irregulares (IAI) Método:__________________________________________ | INF |  |  |
| 6.8. Realiza/registra pesquisa de hemoglobina S de acordo com a legislação vigente | III |  |  |
| 6.9. Protocolos dos testes imunohematológicos com nome do fabricante e reagente, número do lote e prazo de validade | III |  |  |
| 6.10. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante | III |  |  |
| 6.10.1. Reagentes aliquotados ou manipulados segundo determinação do fabricante com rótulo de identificação, data do preparo, data de validade e profissional responsável pelo procedimento | III |  |  |
| 6.11. Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso | II |  |  |
| 6.12. Utiliza anti-soros monoclonais | INF |  |  |
| 6.13. Utiliza anti-soros policlonais | INF |  |  |
| 6.14. Utiliza reagente produzido na unidade e/ou pelo hemocentro coordenador mediante autorização da ANVISA | III |  |  |
| 6.15. Controle de qualidade lote a lote dos reagentes utilizados, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte, verificando-se pelo menos: aspecto visual dos reagentes, identificação dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento e transporte, validade do lote e realização de testes. | III |  |  |
| 6.16. Resultados dos testes imunohematológicos arquivados de forma a manter a sua integridade pelo período proposto na legislação vigente | III |  |  |
| 6.17. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno (monitoramento diário) | III |  |  |
| 6.18. Caso o serviço prepare as amostras utilizadas como CQI, este é realizado mediante processo validado | III |  |  |
| 6.18.1. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades nos resultados do CQI | III |  |  |
| 6.19. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade Programa: _____________________________________________ | II |  |  |
| 6.19.1 Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades | III |  |  |
| 6.20 Resultados dos testes imunohematológicos interfaceados ao sistema informatizado do serviço | INF |  |  |
| 6.20.1 Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação | III |  |  |

Observações: