MÓDULO IV

PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

PROCESSAMENTO

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 1. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. RH qualificado/capacitado | II |  |  |  |

| 2. Infra-estrutura | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Área física conforme legislação vigente (área específica, iluminação, fluxo e ventilação) | II |  |  |  |
| 2.2. Equipamentos suficientes e em conformidade com técnicas utilizadas | III |  |  |  |
| 2.2.1. Processamento realizado em sistema fechado | III |  |  |  |
| 2.2.2.1. Tubos coletores selados hermeticamente | III |  |  |  |
| 2.2.2. Cabine de segurança biológica (câmara de fluxo laminar) classe II para procedimentos que requeiram abertura do sistema | III |  |  |  |
| 2.2.3. Realiza validação dos procedimentos, incluindo a contagem de partículas na câmara de fluxo laminar | III |  |  |  |
| 2.3. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 ( 2ºC) | III |  |  |  |

Observações:

| 3. Dados de Produção | Média mensal |
| --- | --- |
| Concentrado de hemácias (todos os tipos) |  |
| Concentrado de granulócitos |  |
| Concentrados de plaquetas por aférese |  |
| Concentrado de plaquetas randômicas |  |
| Crioprecipitado |  |
| Plasma fresco congelado |  |
| Plasma isento de crio |  |
| Plasmaférese para indústria fracionadora |  |
| Outros |  |

| 4. Dados de Descarte |
| --- |
| Hemocomponente | Vencimento | Armazenamento inadequado | Ruptura de bolsas | Sorologia por doação | Outros |
| Concentrado de hemácias |  |  |  |  |  |
| Concentrado de plaquetas |  |  |  |  |  |
| Crioprecipitado |  |  |  |  |  |
| Plasma fresco congelado |  |  |  |  |  |
| Plasma isento de crio |  |  |  |  |  |
| Plasma comum |  |  |  |  |  |

| 5. Informações Gerais | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. POP atualizado e disponível | II |  |  |  |
| 5.1.1. Procedimentos executados conforme POP | III |  |  |  |
| 5.2. Protocolos de limpeza e desinfecção das instalações, áreas de trabalho e equipamentos | III |  |  |  |
| 5.3. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante | III |  |  |  |
| 5.4. Utilização de bolsas específicas para produção de hemocomponentes com volume inferior a 300 mL | III |  |  |  |
| 5.5. Mecanismo que permita rastreabilidade das unidades que compõe os produtos em pool | III |  |  |  |
| 5.6. Registros dos procedimentos realizados | III |  |  |  |

| 6. Processamento de Concentrado de Hemácias | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Concentrados de hemácias congeladas | INF |  |  |  |
| 6.1.1 Armazenado a 65ºC ou inferior, com validade de 10 anos | III |  |  |  |
| 6.2. Concentrados hemácias rejuvenescidas com a indicação da solução utilizada | INF |  |  |  |
| 6.3. Concentrados de hemácias lavadas com solução isotônica | INF |  |  |  |
| 6.4. Concentrados de hemácias desleucocitados (filtro de bancada ou no leito) | INF |  |  |  |
| 6.5. Concentrado de hemácias produzido a partir de sangue total com 300 a 405 mL rotulado como “unidade de baixo volume” | I |  |  |  |
| 6.6. Prazo de validade de acordo com o anticoagulante/solução preservadora utilizada (CPDA1 – 35 dias; ACD, CPD, CP2D – 21 dias; Solução aditiva – 42 dias). | III |  |  |  |
| 6.7. Armazenamento de concentrado de hemácias a 2ºC a 6ºC | III |  |  |  |
| 6.8. Para produtos preparados em circuito aberto, em cabine de segurança biológica classe II (lavagem e/ou aliquotagem de componentes, outros), prazo de validade, no máximo de 24 horas, mantidos de 2ºC a 6ºC | III |  |  |  |
| 6.8.1. Neste caso, é registrado o horário da preparação | III |  |  |  |
| 6.9. Tubo conectado à bolsa preenchido com alíquota de hemácias para posterior realização de provas de compatibilidade | III |  |  |  |

Observações:

| 7. Processamento de Plasma | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Plasma fresco congelado (PFC) Método: | INF |  |  |  |
| 7.1.2. O congelamento do plasma fresco é concluído em até 8 horas e, no máximo, em 24 horas após a coleta, mediante processo validado | III |  |  |  |
| 7.1.3. Bolsas de PFC dispostas e organizadas de forma a garantir congelamento efetivo e uniforme no tempo e temperatura determinada | II |  |  |  |
| 7.1.4. O tubo coletor (macarrão, espaguete) fixado à bolsa, com extensão mínima de 15 cm, duas soldaduras (uma proximal e outra distal) totalmente preenchidas | II |  |  |  |
| 7.2 Produção de crioprecipitado Método: | INF |  |  |  |
| 7.3 Armazenamento de PFC e Crio para fins transfusionais: 18°C negativos ou inferior, por 12 meses; 30°C ou inferior por 24 meses | III |  |  |  |
| 7.3.1 Armazenamento de PFC para fins industriais: 20°C negativos ou inferior, por 12 meses | III |  |  |  |
| 7.4 Produção de plasma comum armazenado à temperatura de 20°C negativos ou inferior, por 5 anos Justificativa de produção: | INF |  |  |  |
| 7.5 Plasma isento de crioprecipitado armazenado à temperatura de 20°C negativos ou inferior, por 5 anos | INF |  |  |  |

Observações:

| 8. Processamento de Concentrado de Plaquetas | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Prepara concentrado de plaquetas randômicas | INF |  |  |  |
| 8.2. Prepara plaquetas a partir de "camada leucoplaquetária” (buffy-coat) | INF |  |  |  |
| 8.3. Prepara plaquetas leucorreduzidas em bancada de acordo com normas vigentes | INF |  |  |  |
| 8.3.1. Se preparado em circuito aberto deve ter validade de 4 horas | III |  |  |  |
| 8.4. Temperatura de pré-processamento do sangue total para produção de plaquetas na faixa de 22 ( 2ºC | II |  |  |  |
| 8.5. Tempo entre a coleta e processamento de plaquetas está de acordo com normas vigentes (não exceder 24 horas) | III |  |  |  |
| 8.6. Temperatura de armazenamento de 22 ( 2ºC, em agitação constante, com validade de acordo com o plastificante da bolsa (3 a 5 dias) | III |  |  |  |
| 8.7. Concentrado de plaquetas sem agregados visuais (grumos) | III |  |  |  |
| 8.8. Plasma rico em plaquetas ou da camada leucoplaquetária | INF |  |  |  |
| 8.9. Concentrado de granulócitos | INF |  |  |  |
| 8.10. Obtenção de granulócitos de acordo com as normas vigentes | II |  |  |  |

Observações:

| 9. Rotulagem e liberação | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Etiqueta aderida firmemente à bolsa e preenchida com tinta indelével | III |  |  |  |
| 9.2. Liberação dos produtos conferida por mais de uma pessoa, a menos que seja usada a tecnologia de códigos de barras ou outra forma eletrônica de identificação devidamente validada | III |  |  |  |
| 9.3. Registros devem atestar quais pessoas foram responsáveis pela liberação de hemocomponentes | II |  |  |  |
| 9.4. Nos casos em que a liberação seja feita em sistema informatizado, deverá ser verificada a segurança do sistema informatizado contra a possibilidade de liberação de sangue ou componentes que não satisfaçam a todos os testes ou critérios de seleção de doadores (permissões de acesso restrito, bloqueio de componentes impróprios, etc) | III |  |  |  |
| 9.5. Etiqueta apresenta todas as informações necessárias e visíveis (nome e endereço da instituição coletora e data da coleta, volume e tipo de hemocomponente, identificação numérica e/ou alfa numérica do doador e da doação, identificação de “Doação Autóloga”, quando for o caso, nome e quantidade de anticoagulante (exceto em hemocomponente obtidos por aférese), temperatura de conservação; validade do produto; tipagem sanguínea ABO e Rh; PAI; resultados de testes não reagentes/negativos para doenças transmissíveis pelo sangue; registro de irradiação ou CMV negativo se for o caso; soluções utilizadas/validade em caso de hemocomponentes rejuvenescidos; presença da inscrição “Não adicionar medicamentos”; pesquisa de Hemoglobina S para componentes eritrocitários | III |  |  |  |
| 9.6. Etiqueta da unidade de doação autóloga, além das especificações anteriores contém: nome e sobrenome do doador paciente, identificação do hospital de origem, número de registro do doador paciente no serviço de hemoterapia, indicação de resultados reagentes/positivos para marcadores de infecções transmissíveis pelo sangue, quando couber | III |  |  |  |
| 9.7. Etiqueta disposta de forma que permita a visibilidade do número do lote e a data de validade original da bolsa plástica presentes no rótulo | II |  |  |  |
| 9.8. Etiqueta dos produtos liberados em forma de pool (crio e plaquetas), além das especificações anteriores, contém também: indicação de que se trata de pool e o número do pool, data e horário de validade, volume do pool, nome do serviço que preparou | III |  |  |  |
| 9.9. Etiqueta da unidade de hemácias rejuvenescidas, além das especificações anteriores, informa as soluções utilizadas e data de validade | III |  |  |  |

ARMAZENAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 10. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. RH qualificado/capacitado. | II |  |  |  |

| 11. Infra-estrutura | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Área física conforme (iluminação, fluxo). | II |  |  |  |
| 11.2 Equipamentos suficientes e em conformidade com técnicas utilizadas (uso exclusivo para esta finalidade) | III |  |  |  |
| 11.2.1. Refrigeradores com sistema de alarme (máxima e mínima) sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 4 ( 2ºC, conforme legislação vigente | III |  |  |  |
| 11.2.2. Congeladores com sistema de alarme sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 20ºC negativos ou menos e registrada, conforme legislação vigente | III |  |  |  |
| 11.3. Na falta de dispositivos de monitoramento de temperatura com registro contínuo possui mecanismo de controle manual com verificações registradas e assinadas (de 4 em 4h se uso freqüente; de 8 em 8h se uso menos freqüente, com termômetro de máxima e mínima) | II |  |  |  |
| 11.4. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 ( 2ºC) | III |  |  |  |
| 11.5. Temperatura de conservação dos concentrados de plaquetas controlada e registrada, mantida a 22 ( 2ºC, sob agitação contínua, conforme legislação vigente | III |  |  |  |

| 12. Armazenamento | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. POP atualizado e disponível | II |  |  |  |
| 12.2. Procedimentos executados conforme POP | III |  |  |  |
| 12.3. Armazenamento de sangue e hemocomponentes não liberados e liberados em áreas ou equipamentos distintos, de forma ordenada e racional | III |  |  |  |
| 12.3.1. Área separada para armazenamento de sangue e/ou hemocomponentes rejeitados | II |  |  |  |
| 12.4. Organização do estoque dos hemocomponentes de acordo com o prazo de validade | III |  |  |  |
| 12.5. Plano de contingência escrito e facilmente disponível para situações de falta de energia ou defeitos na cadeia de frio | III |  |  |  |

Observações:

DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 13. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. RH qualificado/capacitado. | II |  |  |  |

| 14. Distribuição de sangue e hemocomponentes | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. POP atualizado e disponível | II |  |  |  |
| 14.1.1. Procedimentos executados conforme POP | III |  |  |  |
| 14.2. Relação dos serviços atendidos pelo serviço fornecedor de hemocomponentes | INF |  |  |  |
| 14.3. Distribui sangue e hemocomponentes para estoque em outros serviços de saúde | INF |  |  |  |
| 14.3.1. Distribuição mediante solicitação, por escrito, do médico do serviço de hemoterapia da instituição contratante (contendo nome legível e CRM) | I |  |  |  |
| 14.4. Distribuição sangue e/ou hemocomponentes para transfusão em outro local mediante a realização das provas pré-transfusionais (vide Modulo V) | INF |  |  |  |
| 14.5. Contrato, convênio ou termo de compromisso para distribuição de hemocomponentes, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária | II |  |  |  |
| 14.6. Realiza/registra saída do sangue e/ou hemocomponente identificando locais de destino conforme legislação vigente | III |  |  |  |
| 14.7. Inspeção visual e verificação da data de validade do produto antes da saída do sangue e/ou hemocomponente | II |  |  |  |
| 14.8. Registros da validação dos processos de transporte e acondicionamento de hemocomponentes (incluindo capacidade máxima de bolsas por embalagem, empilhamento e sistema de monitoramento da temperatura) | II |  |  |  |
| 14.9. Registros dos controles de temperatura dos hemocomponentes durante o transporte: sangue total e concentrado de hemácias (1 a 10°C), sangue total para produção de plaquetas (20 a 24°C), concentrados de plaquetas e granulócitos (20 a 24°C), hemocomponentes congelados (temperatura de armazenamento) | III |  |  |  |
| 14.10. Documentação para transporte de hemocomponentes contendo: nome, endereço e telefone de contato do serviço remetente e do destinatário, lista com identificação dos hemocomponentes transportados, condições de conservação, data e hora da saída e identificação do transportador | II |  |  |  |
| 14.11. Reintegra hemocomponentes não utilizados | INF |  |  |  |
| 14.11.1. Procedimentos estabelecidos para reintegração de hemocomponentes, sendo condições indispensáveis: não abertura do sistema, temperatura controlada de acordo com a especificação do hemocomponente, documentação especificando a trajetória da bolsa, presença de amostra de concentrado de hemácias suficiente para realizar teste | III |  |  |  |
| 14.12. Envia hemocomponentes para uso não terapêutico (pesquisa, produção de reagentes, outros) com autorização do Ministério da Saúde, mediante contrato ou outro termo equivalente e informando, no mínimo: finalidade do envio, número da bolsa enviada e a instituição de destino (avaliar mecanismo de rastreabilidade) | I |  |  |  |

Serviços contratantes:

Observações:

CONTROLE DE QUALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 15. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. RH qualificado/capacitado. | II |  |  |  |

| 16. Infra-estrutura | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. Área física conforme (iluminação, fluxo). | II |  |  |  |
| 16.2. Equipamentos suficientes e em conformidade com técnicas utilizadas (aferição, calibração, manutenção e conservação). | III |  |  |  |
| 16.3. Controle e registro da temperatura do ambiente (22 ( 2ºC). | III |  |  |  |

| 17. Controle de qualidade | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1. POP atualizado e disponível. | II |  |  |  |
| 17.1.1. Procedimentos executados conforme POP. | III |  |  |  |
| 17.2. Plano de amostragem (protocolo escrito) definido para o controle de qualidade do sangue e dos hemocomponentes - tipo de controle, periodicidade, amostragem, os critérios de aceitação e parâmetros mínimos (conformidade igual ou maior que 75% de cada item controlado em todos os hemocomponentes, exceção do conc. hemácias por aférese e contagem de leucócitos em componentes celulares desleucocitados que devem ser de 90%. | II |  |  |  |
| 17.3. Método utilizado que não comprometa a integridade do produto, ao menos que este não seja utilizado para transfusão após utilização como controle de qualidade. | II |  |  |  |
| 17.4. Registros das ações realizadas para identificação do agente em casos de contaminação microbiológica, sua provável fonte e medidas adotadas. | III |  |  |  |
| 17.5. Avaliação sistemática dos resultados do controle de qualidade das amostras de hemocomponentes avaliados, e registro das ações corretivo-preventivas adotadas. | II |  |  |  |

Observações:

| 18. Controle de qualidade dos Hemocomponentes | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1. Concentrado de Hemácias Amostra: 1% ou 10 unidades/mês. | Hemoglobina: >45g |  |  |  |
|  | Hematócrito: 50 a 80% (*) |  |  |  |
|  | Volume: 270 ± 50mL |  |  |  |
|  | Grau de hemólise: < 0,8% da massa eritrocitária (no último dia de armazenamento). |  |  |  |
|  | Esterilidade: estéril (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.2. Concentrado de Plaquetas (**) Amostra: 1% ou 10 unidades/mês. | Conteúdo total: >5,5x1010 |  |  |  |
|  | Volume: 40 a 70mL |  |  |  |
|  | pH: > 6,4 (no último dia de armazenamento) |  |  |  |
|  | Leucócitos: Preparado de plasma rico em plaquetas: < 2,0x108 unidades Preparado de camada leucocitária: < 0,5x108 unidades |  |  |  |
|  | Esterilidade: estéril (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.3. Concentrado de Plaquetas por Aférese Amostra: 1% ou 10 unidades/mês. | Conteúdo: 3x1011 (simples) |  |  |  |
|  | Conteúdo: 6x1011 (dupla) |  |  |  |
|  | pH: > 6,4 (último dia de armazenamento). |  |  |  |
|  | Volume: ( 200 mL (deve ser garantido volume mínimo de 40 mL de plasma ou solução aditiva, por 5,5x1010 plaquetas/bolsa). |  |  |  |
|  | Leucócitos: 5,0x106/unidade. |  |  |  |
|  | Esterilidade: estéril (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.4. Crioprecipitado Amostra: pelo menos 4 unidades/mês ou 1% da produção, em unidades com 30 a 45 dias de armazenamento. | Volume: 10 a 40mL (em todas a unidade produzidas) |  |  |  |
|  | Fibrinogênio: >150mg/unidade |  |  |  |
| 18.5. Concentrado de granulócitos por aférese (todas as unidades produzidas). | Volume: < 500 mL |  |  |  |
|  | Contagem: ( 1,0 x 1010/unidade |  |  |  |
| 18.6. Plasma Fresco Congelado Amostra: pelo menos 4 unidades/mês ou 1% da produção em unidades com 30 a 45 dias de armazenamento, exceto para volume que deve ser avaliado em todas as amostras produzidas. | Volume: ≥150mL |  |  |  |
|  | Fator VIII C: >0,7UI/mL (70% atividade) ou TTPA: até o valor do pool controle + 20% ou Fator V: ≥ 70% de atividade. |  |  |  |
|  | Hemácias residuais: <6x106/unidade (antes do congelamento) |  |  |  |
|  | Leucócitos residuais: < 0,1x106/unidade (antes do congelamento) |  |  |  |
|  | Plaquetas residuais: <50x106/unidade (antes do congelamento) |  |  |  |
| 18.7. Plasma Comum (plasma não-fresco, plasma normal ou plasma simples) | Volume: ≥150mL (em todas a unidade produzidas) |  |  |  |
| 18.8. Plasma isento de crioprecipitado | Volume: ≥140mL (em todas a unidade produzidas) |  |  |  |
| 18.9. Concentrado de Hemácias Desleucocitadas Amostra: 1% ou 10 unidades/mês | Hemoglobina: >40g/unidade |  |  |  |
|  | Leucócitos residuais: <5x106/unid |  |  |  |
|  | Hemólise: <0,8% da massa eritrocitária(no último dia de armazenamento) |  |  |  |
|  | Esterilidade: estéril (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.10. Concentrado de Plaquetas Desleucocitadas Amostra: 1% ou 10 unidades/mês | Conteúdo: >5,5x1010 plaquetas/unidade |  |  |  |
|  | Leucócitos residuais: <5x106/unidade (pool) |  |  |  |
|  | Leucócitos residuais: <0,83x106/unidade |  |  |  |
|  | pH: > 6,4 se a desleucocitação for realizada no pré- armazenamento (no último dia de armazenamento). |  |  |  |
|  | Esterilidade: estéril (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.11. Concentrado de Hemácias Lavadas Amostra: 1% ou 10 unidades/mês | Hemoglobina: >45g / unidade |  |  |  |
|  | Hematócrito: 50 a 75% |  |  |  |
|  | Proteínas totais: <0,5g/unid |  |  |  |
|  | Hemólise: <0,8% de massa eritrocitária (no último dia de armazenamento). |  |  |  |
|  | Recuperação:> 80% da massa eritrocitária. |  |  |  |
|  | Proteína residual: < 0,5 g/unidade (em todas as unidades). |  |  |  |
|  | Esterilidade: estéril (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.12. Concentrado de hemácias com camada leucoplaquetária removida Amostra: 1% ou 10 unidades/mês | Hemoglobina: > 43g/unidade |  |  |  |
|  | Hematócrito: 50 a 80%* |  |  |  |
|  | Hemólise: < 0,8% da massa eritrocitária (no último dia de armazenamento) |  |  |  |
|  | Leucócitos: < 1,2 x 109 / unidade |  |  |  |
|  | Negativa (microbiológico negativo) |  |  |  |
| 18.13. Concentrado de Hemácias congeladas Amostra: 1% ou 10 unidades/mês, com exceção do volume, hemoglobina sobrenadante e hematócrito que devem ser avaliados em todas unidades produzidas. | Volume: > 185 mL |  |  |  |
|  | Hemoglobina no sobrenadante: < 0,2 g/unidade |  |  |  |
|  | Hemoglobina: > 36 g/unidade |  |  |  |
|  | Hematócrito: 50 a 75% (dependendo da concentração de glicerol utilizada na técnica). |  |  |  |
|  | Recuperação: > 80% da massa eritrocitária. |  |  |  |
|  | Osmolaridade: < 340 mOsm/L |  |  |  |
|  | Contagem de leucócitos: < 0,1 x 109 / unidade. |  |  |  |
|  | Negativa (microbiológico negativo) |  |  |  |

(*) O hematócrito esperado depende do tipo de solução preservativa utilizada na bolsa, sendo de 50 a 70% para as soluções aditivas e de 65 a 80% para CDPA-1.