| AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 1/1 |
| --- | --- |

Deverá ser encaminhado à Vigilância Sanitária para avaliação, o Projeto de Construção, Reforma, Adaptação, conforme a RDC 50/2002, assinado pelo Responsável Legal da instituição, pelo Supervisor de Radioproteção e pelo Engenheiro responsável, contendo no mínimo:

- Solicitação de Avaliação do Projeto;

- Formulário de cadastramento do Estabelecimento (Formulário 01);

- Plantas indicando:

  - Escala utilizada, cotas, todos os ambientes com as respectivas áreas e vãos de portas e janelas indicados;

  - Localização dos equipamentos e móveis;

  - Cortes;

  - Localização do serviço de medicina nuclear na unidade de saúde;

  - Pontos das instalações especiais (oxigênio, ar medicinal, vácuo clínico, dentre outros)

- Especificação de piso, parede, tetos e principais móveis utilitários;

- Relação de equipamentos (por ambiente);

- Relação dos serviços a serem terceirizados;

- Descrição do sistema de exaustão;

- Descrição do sistema de climatização;

- Planilha com cálculo de blindagem determinando a espessura das barreiras;