| LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR | Página 1/1 |
| --- | --- |

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a documentação básica para licenciamento, assinada pelo Responsável Legal da instituição, Responsável Técnico e pelo Supervisor de Radioproteção, contendo no mínimo e nesta seqüência:

        - Requerimento solicitando o licenciamento;

        - Descrição do estabelecimento e de suas instalações (anexar formulário no 2.1);

        - Comprovante da aprovação do projeto de construção;

        - Comprovante da autorização para funcionamento da CNEN;

        - Cópia do Plano de Radioproteção enviado à CNEN;

        - Autorização, da CNEN, para compra de radioisótopos;

        - Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT);

        - Assinatura do Termo de Responsabilidade Técnica;

        - Comprovante da contratação e da qualificação do Supervisor de Proteção Radiológica (Certificado de Supervisor de Proteção Radiológica, atualizado, emitido pela CNEN);

        - Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos e de outros profissionais envolvidos com a utilização dos radiofármacos;

        - Registro de pessoa física, atualizado, em aplicações médicas “in vivo” para o uso, preparo e manuseio de fontes radioativas emitido pela CNEN;

        - Certificado de regularidade técnica junto aos Conselhos Profissionais;

        - Contrato Social com a última alteração;

        - Relatório de aceitação do(s) equipamento(s) contendo, no mínimo:

          - Relação dos testes realizados, com as respectivas medidas e os limites de tolerância, conforme estabelecidos na RDC 38/2008 e nas recomendações do fabricante;

          - Evidências objetivas da realização dos testes (imagens, medidas, filmes radiográficos e etc.).

        - Descrição do Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), com os testes que serão realizados, a freqüência e os limites de tolerância;

        - Levantamento radiométrico realizado, com cópia do certificado de calibração da instrumentação utilizada;

        - Comprovante de contratação da dosimetria pessoal;

        - Plano de gerenciamento de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, produtos de higiene, saneantes, sangue e hemocomponentes do serviço, assinado pelo Responsável Técnico e pelo Responsável Legal.