| AVALIAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO | Página 1/2 |
| --- | --- |

| Razão Social: |
| --- |
| Nome Fantasia: |
| CNPJ: | CNES: | Alvará Sanitário (Número e Validade): |
|  | Indicador de Controle de Riscos | Ver | Sim | Não |
| R | O acesso ao setor é independente de outros setores? | D |  |  |
| N | Possui sala de espera com sanitário adaptado para deficientes físicos? | D |  |  |
| I | Existe sala de espera exclusiva para pediatria? | D |  |  |
| N | Possui sanitário/vestiário para funcionários? | D |  |  |
| N | Possui sala de preparo e observação de pacientes provida de bancada inox com cuba e pia para higienização das mãos dos profissionais? (indispensável quando a unidade estiver fora do contexto de hospital) | D |  |  |
| I | Possui sala de preparo/anestesia/observação exclusiva para pediatria? | D |  |  |
| I | Os sanitários, com vestiário, exclusivo de pacientes e separados por sexo, têm área mínima de 1,6 m² com menor dimensão de 1,20 m e com as portas abrindo para fora do ambiente? | D |  |  |
| I | Os sanitários de deficientes físicos têm área mínima de 3,2 m² com menor dimensão de 1,7m e as portas abrindo para fora destes ambientes? | D |  |  |
| I | Possui consultório provido de pia para higienização das mãos? | D |  |  |
| I | Possui sala para administração de radiofármacos provida de bancada de inox com cuba, bancada lisa para apoio e pia para higienização das mãos? | D |  |  |
| I | Possui sala ou box para pacientes injetados? (sala 0,9 m²/cadeira e box com 3 m²) | D |  |  |
| I | Possui sala exclusiva para realização de testes ergométricos, provida de vestiário? | D |  |  |
| I | Possui sala de laudos e arquivos? | D |  |  |
| I | No caso de realizar o procedimento de terapia, tem local adequado para o arquivo de prontuário de pacientes? | D |  |  |
| N | Possui Vestiário para pacientes, com armário individual para guarda de pertences? | D |  |  |
| R | Possui posto de enfermagem? (imprescindível em pediatria) | D |  |  |
| I | Possui local para atendimento de urgência? | D |  |  |
| I | Possui laboratório de manipulação e estoque de fontes em uso? (8 m²) | D |  |  |
| I | Possui local ou recipiente blindado para decaimento de fontes? | D |  |  |
| I | Existe sala de decaimento para armazenamento de rejeitos? | D |  |  |
| R | Possui local para guarda de EPI’s? | D |  |  |

I- Imprescindível; N – Necessário; R- Recomendável; O– Observação; D- Documental.

Obs. Se for verificado que algum item não se aplica ou não foi observado, responder com NA ou NO, respectivamente.

| AVALIAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO | Página 2/2 |
| --- | --- |

| I | Possui sala de utilidades, provida de bancada inox com cuba, pia de despejo, área para lixo e roupa suja? | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | No caso de realizar terapia através da aplicação de iodo-131 em dose superior a 1,11 GBq (30 mCi), possui quarto para internação com banheiro exclusivo? | D |  |  |
| N | Existe área para guarda de macas e cadeira de rodas? | D |  |  |
| N | Os corredores de uso de pacientes têm largura mínima de 1,5 m? | D |  |  |
| N | As portas de uso de pacientes têm largura mínima de 0,80m? | D |  |  |
| N | As portas de acesso às salas de Exame/terapia têm largura mínima de 1,20 m? | D |  |  |
| N | As escadas de uso de pacientes têm largura mínima de 1,50m e corrimão? | D |  |  |
| I | Os pisos e paredes são revestidos de material liso, impermeáveis e de fácil limpeza e desinfecção? | D |  |  |
| I | Os pontos de encontro das paredes com parede e piso, onde as fontes são manipuladas, são arredondados? | D |  |  |
| I | As salas de terapia, exame e de urgência são providas de O2, vácuo clínico, ar comprimido medicinal e ar condicionado? | D |  |  |
| N | Existe local para a guarda dos instrumentos de monitoração? | D |  |  |
| I | A sala de exames dispõe apenas de um equipamento instalado? | D |  |  |

I- Imprescindível; N – Necessário; R- Recomendável; O– Observação; D- Documental.

Obs. Se for verificado que algum item não se aplica ou não foi observado, responder com NA ou NO, respectivamente.