MÓDULO V

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - TERAPIA TRANSFUSIONAL

| Nome do responsável: |  |
| --- | --- |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

| 1. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 RH qualificado/capacitado | II |  |  |

| 2. Infra - estrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Área física conforme legislação vigente (área específica, fluxo iluminação, ventilação). | II |  |  |
| 2.2 Equipamentos / Insumos |  |  |  |
| 2.2.1 Equipamentos em conformidade com técnicas utilizadas | III |  |  |
| – Refrigeradores, com sistema de alarme, temperatura controlada e registrada, mantida a 4 ( 2ºC conforme legislação vigente. | III |  |  |
| – Congeladores, com sistema de alarme, temperatura controlada e registrada, mantida a 20ºC negativos ou menos e registrada, conforme legislação vigente. | III |  |  |
| 2.2.2 Monitoramento de temperatura dos equipamentos conforme legislação | II |  |  |
| 2.2.3 Sistema de alarme sonoro e visual nos equipamentos de refrigeração | II |  |  |
| 2.3 Armazenamento de sangue e hemocomponentes em equipamentos apropriado, de forma segregada, ordenada e racional. Parâmetros: prazo de validade, grupo ABO, irradiados, uso autólogo, procedimentos especiais, outros. | III |  |  |
| 2.4 Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante | III |  |  |
| 2.4.1 Armazenamento de reagentes em equipamento/área especifica e identificada | III |  |  |
| 2.4.2 Controle de qualidade de cada lote de reagente em uso |  |  |  |
| 2.5 Anti-soros monoclonais | INF |  |  |
| 2.5.1 Anti-soros policlonal | INF |  |  |
| 2.6 Equipo de transfusão com filtro estéril, apirogênico e descartável. | III |  |  |
| 2.7 Utiliza reagente produzido na unidade e/ou pelo hemocentro coordenador conforme protocolo | INF |  |  |
| 2.8 Controle e registro da temperatura do ambiente (22 ( 2ºC) | III |  |  |

Observações:

| 3. Procedimentos pré-transfusionais | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Aspectos gerais |  |  |  |
| 3.1.1 POP atualizado e disponível | II |  |  |
| 3.1.2 Procedimentos executados de acordo com o POP | II |  |  |
| 3.1.3 Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno | III |  |  |
| 3.1.4 Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. | III |  |  |
| 3.1.5 Participa/registra AEQ – Avaliação Externa da Qualidade Programa: ______________________________________________ | II |  |  |
| 3.1.5.1 Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. | III |  |  |
| 3.1.6 O serviço de hemoterapia é parte integrante do Comitê Transfusional Data da última reunião: ____________________________________ | II |  |  |
| 3.1.6.1 Reportam ao Comitê Transfusional casos de transfusões não usuais (transfusão maciça, transfusão Rh positivo em paciente Rh negativo) | II |  |  |
| 3.1.7 Protocolos de controle das indicações, de uso e do descarte de hemocomponentes | II |  |  |
| 3.1.8 Arquiva todos os registros pertinentes à transfusão conforme legislação vigente. | III |  |  |
| 3.2 Testes pré- transfusionais |  |  |  |
| 3.2.1 Realiza a inspeção visual da bolsa de sangue (coloração, integridade do sistema fechado, hemólise ou coágulos, data de validade) antes da realização da prova de compatibilidade e com os dados da etiqueta de liberação (cartão de transfusão). | III |  |  |
| 3.2.2 A requisição de transfusão contém: Identificação do receptor (nome completo, identificação do serviço solicitante, nome da mãe, sexo, peso, idade, prontuário do paciente e no do leito, hemocomponente solicitado, quantidade ou volume solicitado, indicação (tipos de transfusões, diagnóstico, resultados laboratoriais que justificam a indicação, antecedentes transfusionais), data, assinatura e CRM do médico solicitante. | III |  |  |
| 3.2.3 Identificação do tubo da amostra, no momento da coleta: nome completo do receptor, número de identificação, data da coleta e identificação da pessoa que realizou a coleta. | III |  |  |
| 3.2.3.1. Em caso de transfusões em outros serviços, há protocolos definidos pelo serviço de hemoterapia que realiza os testes pré-transfusionais para coleta e envio de amostras | II |  |  |
| 3.2.4 Tipagem ABO direta do receptor Método: | III |  |  |
| 3.2.5 Tipagem ABO reversa do receptor Método: | III |  |  |
| 3.2.6 Retipificação da bolsa ABO e RhD (quando for rotulado como RhD negativo) | III |  |  |
| 3.2.7 Determinação do tipo RhD na amostra do receptor, com pesquisa de D fraco se a reação for negativa para antígeno RhD Método: | III |  |  |
| 3.2.8 Utilizam na rotina os soros para anti-D e controle de RhD do mesmo fabricante Método: | III |  |  |
| 3.2.9 Adota/registra procedimento para resolução de discrepância ABO, RhD, com resultados anteriores e outros. | III |  |  |
| 3.2.10 Pesquisa anticorpos irregulares na amostra de receptores Método: | III |  |  |
| 3.2.10.1 Identifica anticorpos irregulares (PAI) conforme protocolo aprovado Método: | INF |  |  |
| 3.2.11 Realiza/registra teste de hemolisina para transfusões de plaquetas não isogrupo com método quantitativo a 37°C | III |  |  |
| 3.2.12 Guarda de alíquotas do soro ou plasma do receptor, em temperatura de 2 a 6°C, por pelo menos 3 dias (72 h) em equipamento/área especifica e identificada | III |  |  |
| 3.2.13 Identifica e guarda os segmentos (tubos) das bolsas transfundidas por pelo menos 3 dias (72h) em temperatura de 2 a 6°C em equipamento/área especifica e identificada | III |  |  |
| 3.2.15 Realiza prova de compatibilidade (hemácias do doador (tubo coletor da bolsa) com soro/plasma do receptor – para hemocomponentes eritrocitários) Método: | III |  |  |
| 3.2.16 Pesquisa do D fraco e/ou categoria | III |  |  |
| 3.2.17 Protocolo para liberação de hemácias em situações de urgência/emergência | II |  |  |
| 3.2.18 Protocolo para liberação de sangue incompatível | II |  |  |
| 3.2.19 Termo de responsabilidade assinado pelo médico hemoterapeuta e pelo médico assistente do paciente quando possível pelo próprio paciente ou responsável legal deste, em concordância com o procedimento e os riscos envolvidos. | II |  |  |
| 3.2.20 PFC e o CRIO descongelados, quando em banho-maria, em temperatura que não exceda a 37°C, com a bolsa protegida de forma que não entre em contato com a água, transfundida até, no máximo, 24h se armazenado a 4+- 2°C. | III |  |  |
| 3.2.21 Etiqueta de liberação da bolsa de sangue para transfusão (cartão de transfusão) contendo: identificação numérica/alfanumérica do receptor (nome completo, número de registro e localização – hospital, enfermaria, leito), grupo ABO e tipo RhD do receptor; nº. de identificação da bolsa com grupo ABO e tipo RhD; conclusão do teste de compatibilidade; data e nome do responsável pela realização dos testes pré – transfusionais e pela liberação do hemocomponente, além das instruções ao ato transfusional. | III |  |  |
| 3.2.21.1 Etiqueta afixada à bolsa até o término da transfusão | II |  |  |
| 3.2.22. Registros da validação dos processos de transporte e acondicionamento de hemocomponentes (incluindo capacidade máxima de bolsas por embalagem, empilhamento e sistema de monitoramento da temperatura). | II |  |  |
| 3.2.22.1. Registros dos controles de temperatura dos hemocomponentes durante o transporte: concentrado de hemácias (1 a 10°C), concentrados de plaquetas e granulócitos (20 a 24°C), hemocomponentes congelados (temperatura de armazenamento). | III |  |  |
| 3.2.22.2. Documentação para transporte de hemocomponentes contendo: nome, endereço e telefone de contato do serviço remetente e do destinatário, lista com identificação dos hemocomponentes transportados, condições de conservação, data e hora da saída e identificação do transportador. | II |  |  |
| 3.2.23 Procedimentos de testes pré – transfusionais em RN até 4 meses | INF |  |  |
| 3.2.23.1 Tipagem ABO (direta) e RhD (quando a reação com soro controle RhD resultar positiva a tipagem é inválida. | III |  |  |
| 3.2.23.2 Pesquisa de anticorpos irregulares na amostra pré-transfusional inicial, empregando soro do neonato ou da mãe. | III |  |  |
| 3.2.23.3 Prova de compatibilidade, se a pesquisa acima demonstrar a presença de anticorpos clinicamente significativos. | III |  |  |
| 3.2.23.4 Realiza transfusão em RN abaixo de 1.200g com produtos leucorreduzidos ou não reagentes para CMV | III |  |  |
| 3.2.24 Outros testes imunohematológicos complementares | INF |  |  |
| 4. Ato transfusional |  |  |  |
| 4.1 A ficha do receptor contém registros de todos os resultados dos testes pré-transfusionais, data e número de unidades transfusionais, antecedentes de reações adversas à transfusão | III |  |  |
| 4.2 Confirmam antes do início da transfusão: nome do paciente; dados da etiqueta de identificação da bolsa; validade do produto e a integridade da bolsa (inspeção visual). | III |  |  |
| 4.3 Condições adequadas de armazenamento dos hemocomponentes antes da transfusão: eritrocitários no máximo 30 min em temperatura ambiente (22+-2 °C), plasmáticos transfundidos brevemente ao descongelamento e no máximo 24h em temperatura de 4 +- 2 °C, plaquetários em agitação constante no máximo em 24h após saírem do agitador continuo. | III |  |  |
| 4.4 Durante a transfusão: acompanhamento do médico ou profissional habilitado e capacitado à beira do leito durante os primeiros 10 minutos; etiqueta de identificação permanece afixada à bolsa até o final da transfusão. | III |  |  |
| 4.5 Monitoramento periódico do paciente durante o transcurso do ato transfusional com os respectivos registros | II |  |  |
| 4.6 Tempo máximo de infusão de unidades de sangue e hemocomponentes até 4 (quatro) horas | III |  |  |
| 4.7 Registra em prontuário do paciente: os sinais vitais (temperatura, PA e pulso) de início e final da transfusão, a data da transfusão, a origem e os números das bolsas dos hemocomponentes transfundidos, identificação do profissional que realizou o procedimento transfusional, reações adversas, quando couber. | III |  |  |
| 4.8 Transfusões de concentrados de hemácias isogrupos ou ABO e RhD compatíveis | III |  |  |
| 4.9 Transfusões de plasma ABO compatível com hemácias do receptor (não é necessário realizar prova de compatibilidade). Crio deve ser ABO compatível somente em transfusões em crianças | III |  |  |
| 4.10 Transfusões de concentrados de granulócitos com hemácias compatíveis com plasma do receptor | III |  |  |
| 4.11 Protocolo definido e escrito com as indicações e procedimentos para aquecimento de hemocomponentes | II |  |  |
| 4.12 Para transfusões ambulatoriais, área física específica e de acordo com as normas técnicas definidas para transfusões em pacientes internados | II |  |  |

Observações:

| 5. Procedimentos especiais em transfusão | Nível | Sim | Não | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Executa/registra protocolo para atendimento de pacientes aloimunizados (anticorpos específicos para antígenos eritrocitarios ou do sistema HLA). | II |  |  |  |
| 5.2 Transfusões intra-uterina, transfusão de substituição adulto e recém-nascido (exsanguineotransfusão) | INF |  |  |  |
| 5.2.1 Segue protocolo escrito e validado para exsanguineotransfusão | II |  |  |  |
| 5.2.1.1 Os hemocomponentes usados estão com o tempo de coleta de até cinco dias para transfusão em recém nascidos, salvo casos autorizados por médico hemoterapeuta e assistente. | III |  |  |  |
| 5.2.1.2 Os hemocomponentes utilizados em transfusões intra-uterina são leucorreduzidos (ou anti –CMV negativos) e irradiados | III |  |  |  |
| 5.3 Transfusão autóloga | INF |  |  |  |
| 5.3.1 Existe médico do serviço de hemoterapia responsável pelo programa de transfusão autóloga | II |  |  |  |
| 5.3.2 Protocolo de transfusão autóloga pré, peri e/ou pós-operatória (se a transfusão for realizada depois que o paciente deixou o centro cirúrgico, deve estar definido em protocolo específico) | INF |  |  |  |
| 5.3.2.1 Pré-operatório: usado até 24 h depois da coleta se armazenadas a 4+-2°C ou até 8h se armazenado entre 20 e 24°C | II |  |  |  |
| 5.3.2.2 Recuperação intra-operatória: equipamentos específicos para tal finalidade, sangue recuperado usado somente pelo paciente e até 4 h da coleta. | II |  |  |  |
| 5.3.3 Procedimentos executados de acordo com o POP | II |  |  |  |
| 5.4 Transfusão domiciliar | INF |  |  |  |
| 5.4.1 Existe médico presente durante o ato transfusional | III |  |  |  |
| 5.4.2 Procedimentos executados de acordo com o POP | II |  |  |  |
| 5.4.3 Medicamentos, materiais e equipamentos disponíveis para situações de emergência | III |  |  |  |
| 5.4.4 Registro dos procedimentos realizados | II |  |  |  |

Observações: