| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | No do processo |
| --- | --- | --- |
| (Clínica (Consultório | Tipo/Finalidade da inspeção (Licença inicial (Alterações (Retorno (Sistemática (Emergencial | Data da última inspeção |

| AVALIAÇÃO GERAL DO SETOR E REGISTROS | Página 1/2 |
| --- | --- |
| A. Documentação/Assentamentos | Situação * | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| A cópia do projeto básico de arquitetura encontra-se disponível no serviço? [3.15] |  |  | NE |
| Um exemplar da Portaria SVS/MS 453/98 encontra-se disponível no serviço? [3.25r] |  |  | NE |
| O memorial descritivo de proteção radiológica encontra-se arquivado e atualizado? [3.9; 3.26a] |  |  | NE |
| Possui relatório de levantamento radiométrico emitido por técnico cadastrado pela VISA? [3.51c], Resolução SES/MG nº 129/2003 |  |  | I |
| O serviço é considerado seguro de acordo com o relatório de levantamento radiométrico? [3.51c] |  |  | I |
| Possui relatório de testes de constância emitido por técnico cadastrado pela VISA? [5.14] Resolução SES/MG nº 129/2003 |  |  | I |
| De acordo com os resultados destes testes, os equipamentos apresentam condições adequadas de funcionamento? [5.14; 5.15] |  |  | I |
| Os dados de monitoração individual de todos os funcionários ocupacionalmente expostos encontram-se ( atualizados, ( contabilizados (ano calendário), ( com ciência expressa do funcionário? [3.25l; 3.26g; 3.29e; 3.47] |  |  | I |
| Os resultados de investigações de doses efetivas elevadas (maiores que 1,5 mSv) estão assentados? [3.26i; 3.47i] |  |  | I |
| Após a jornada de trabalho, os dosímetros são guardados em local seguro, com temperatura amena, umidade baixa, junto ao dosímetro padrão? [3.47g] |  |  | I |
| O dosímetro individual é utilizado apenas no serviço para o qual foi designado? [3.47f] |  |  | I |
| No caso de indivíduos que trabalham em mais de um serviço, o titular adota medidas adequadas para que a soma das doses de cada indivíduo não ultrapasse os limites estabelecidos? [3.47j] |  |  | I |
| Os dados de controle ocupacional de todos os funcionários ocupacionalmente expostos encontram-se atualizados? [3.31c; 3.51d(i)] |  |  | I |
| Os registros de treinamentos anuais de proteção radiológica da equipe técnica encontram-se atualizados? [3.51e] |  |  | I |
| Os procedimentos radiográficos realizados estão sendo assentados com os seguintes registros para cada paciente: ( data de exame; ( nome, endereço, sexo e idade do paciente; ( indicação clínica do exame; ( tipo de procedimento realizado; ( quantidade de filmes utilizados (incluindo repetições)? [3.51a] |  |  | NE |
| Os registros de ocorrências relevantes sobre as condições de operação e de segurança de equipamentos, das manutenções e dos reparos encontram-se assentados e atualizados? [3.28e] |  |  | I |
| O serviço possui certificado de registro de pessoa jurídica fornecido pelo conselho regional de acordo com a atividade básica? [RE SES/MG 236/92] |  |  | I |

| AVALIAÇÃO GERAL DO SETOR E ASSENTAMENTOS | Página 2/2 |
| --- | --- |
| B. Cadastro/Alvará sanitário (licença) | Situação** | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| O setor está cadastrado? [3.8b] |  |  | INF |
| O setor possui alvará sanitário? [3.4] |  |  | I |
| Está dentro do prazo de validade? [3.10a] |  |  | I |
| Está afixado em lugar visível ao público? [3.14] |  |  | I |
| Os equipamentos listados na licença sanitária (tipo, marca e modelo) coincidem com os equipamentos existentes no setor? [3.14] |  |  | R |
| Descrever as diferenças observadas entre os equipamentos cadastrados na VISA e os existentes no setor. |
| C. Estrutura física | Situação* | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| O leiaute do serviço coincide com o projeto básico e/ou com o leiaute apresentado à VISA? (Em caso afirmativo, ir para o item 3) [3.6a] |  |  | NE |
| O setor possui os ambientes mínimos previstos na Resolução ANVISA/RDC 50/02? ( sala de espera, ( sanitários para pacientes, ( sanitários para funcionários, ( sala de utilidades, ( depósito de material de limpeza, ( depósito de equipamentos e materiais, ( laboratório de processamento, ( sala de exames, ( área de comando (para extra oral com 4,0 m2 e dimensão linear mínima de 1,8 m). [4.2] |  |  | NE |
| O fluxo de trabalho está de acordo com a Resolução ANVISA/RDC 50/02? (acessos independentes a todos os setores, fluxos lineares sem cruzamentos, dimensionamento adequado das áreas, etc) |  |  | NE |
| A circulação do público é restrita às áreas livres? [3.41c] |  |  | I |
| A área da sala de espera é compatível com o movimento do serviço? |  |  | NE |
| Descrever as principais diferenças observadas entre o projeto básico apresentado e a situação existente. |
| Observações: |
|  | controle de folhas: |
|  | # Relatório: |