| PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO | Página 1/1 |
| --- | --- |
| Razão social/Setor | Código da instituição/Setor | Identificação da câmara.escura |
| A. Câmara escura | Situação* | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| O leiaute está de acordo com o projeto aprovado pela VISA? [3.6a] |  |  | NE |
| A dimensão da sala atende ao fluxo de trabalho previsto no serviço? [4.9a] |  |  | NE |
| Existe vedação suficiente contra entrada de luz? [5.6a] |  |  | I |
| O interruptor de luz clara está posicionado de forma a evitar acionamento acidental? [4.9c] |  |  | I |
| As condições de higiene e limpeza são adequadas? [5.12e] |  |  | NE |
| Existe um sistema de exaustão apropriado? [5.6a] |  |  | I |
| As paredes possuem revestimento resistente à ação das substâncias químicas utilizadas? [4.9e] |  |  | I |
| O piso atende aos requisitos de anticorrosivo, impermeável e antiderrapante? [4.9f] |  |  | I |
| Existe um sistema de iluminação de segurança? [5.6a] |  |  | I |
| B. Processamento manual | Situação * | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe cronômetro e termômetro? [5.6c] |  |  | I |
| A tabela de tempo e temperatura de revelação está afixada junto à câmara? [5.6c; 5.12a(i)] |  |  | I |
| Para câmara de revelação portátil (periapical): |  |  |  |
| É revestida de material opaco? [5.6b] |  |  | I |
| Existe vedação suficiente contra entrada de luz? [5.6a] |  |  | I |
| As condições de higiene e limpeza são adequadas? [5.12e] |  |  | NE |
| C. Procedimento | Situação* | Grau* |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe um programa de controle de garantia da qualidade implementado para o sistema de processamento? [4.45d(ii),(iii)] |  |  | NE |
| Existe um programa de manutenção preventiva das processadoras automáticas? [4.43c] |  |  | NE |
| São utilizados apenas filmes/écrans em condições adequadas? |  |  | I |
| Os filmes são armazenados em local protegido do calor, umidade, radiação e vapores químicos? [5.13] |  |  | I |
| Os filmes ou químicos de processamento são utilizados com prazo de validade em dia? [5.12c] |  |  | I |
| A temperatura e a umidade da câmara escura são monitoradas rotineiramente? [4.43e] |  |  | NE |
| As soluções químicas são trocadas com freqüência? [4.43a,b] |  |  | I |
| Durante o processamento manual é realizada inspeção visual dos filmes? [5.12d] |  |  | I |
| São utilizados apenas negatoscópios em boas condições? [4.45c(vi)] |  |  | I |
| Observações: |
|  | controle de folhas: |
|  | # Relatório: |