| AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO/FUGA | Página 1/1 |
| --- | --- |
| Identificação do Equipamento |
| NO Ref. | Fabricante/Modelo | Registro no MS | No de série | kVmáx. | mAmáx | Ano Fabric. | Sit. Operac. |
| A. Documentação | Situação* | Grau** |
|  | Anterior | Atual |  |
| Existe relatório de levantamento radiométrico e radiação de fuga para o equipamento? |  |  |  |
| O relatório se encontra dentro do prazo de validade? (quatro anos) |  |  |  |
| O relatório foi emitido por técnico cadastrado pela SES-MG? (ver relação atualizado no site www. saude.mg.gov.br) [Res. Est. 129/2003] |  |  |  |
| A instalação foi considerada segura do ponto de vista de proteção radiológica? (deve ser verificado se a conclusão do relatório está coerente com os resultados das medidas de todos os pontos avaliados); [Res. Est. 236/92] |  |  | I |
| O croqui apresentado corresponde com o leiaute da instalação? (Para equipamentos transportáveis, o relatório não possui croqui, a não ser que seja utilizado como fixo) |  |  | I |
| Todos os pontos de interesse foram avaliados? (Ex.: posição do operador, portas de acesso, janelas, áreas/salas vizinhas à sala de exame, etc. Para equipamentos transportáveis não usados como fixos devem ser avaliados pontos a um e dois metros do tubo nas quatro direções) |  |  |  |
| O número de pacientes/exames, usado no cálculo da carga de trabalho, corresponde à média de pacientes atendidos no serviço por esse equipamento? |  |  |  |
| A descrição do equipamento na identificação do relatório (1ª folha) está coerente com o equipamento instalado? |  |  |  |
| Todas as eventuais recomendações foram efetivamente atendidas? |  |  |  |
| Caso a instalação tenha sido considerada não segura, há comprovação de medidas corretivas? |  |  |  |
| Caso a instalação tenha sido considerada não segura, há comprovação de retorno do profissional cadastrado para realização de novas medidas, após medidas corretivas? |  |  |  |
| Observações: |
|  | # Relatório: |
|  | controle de folhas: |